Утверждена

решением Думы ЗАТО Звёздный

от 23.05.2019 № 482

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы

Том 2. Обосновывающие материалы

к программному документу

Шифр проекта: 66-П-2018-ПКРКИ-КОР.4

Редакция от 16.04.2019

Пермь 2018

Содержание

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	6

1.1. Характеристика ЗАТО Звёздный	6

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) ЗАТО Звёздный	6

1.3. Прогноз развития застройки в ЗАТО Звёздный	7

1.4. Прогноз развития спроса на коммунальные ресурсы в ЗАТО Звёздный	9

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный	11

2.1. Показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов	11

2.2. Основные целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный	13

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный	15

3.1. Характеристика состояния и проблем систем водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Звёздный	15

3.1.1 Водоснабжение в ЗАТО Звёздный	15

3.1.2 Водоотведение в ЗАТО Звёздный	18

3.2. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения в ЗАТО Звёздный	21

3.3. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения в ЗАТО Звёздный	24

3.4. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения в ЗАТО Звёздный	27

3.5. Характеристика состояния и проблем системы утилизации ТКО в ЗАТО Звёздный	30

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный	32

5. Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный	36

5.1. Целевые показатели комплексного развития систем                  водоснабжения и водоотведения ЗАТО Звёздный	36

5.1.1. Водоснабжение в ЗАТО Звёздный	36

5.1.2. Водоотведение в ЗАТО Звёздный	37

5.2. Целевые показатели комплексного развития системы теплоснабжения в ЗАТО Звёздный	39

5.3. Целевые показатели комплексного развития системы газоснабжения в ЗАТО Звёздный	40

5.4. Целевые показатели комплексного развития системы электроснабжения в ЗАТО Звёздный	41

5.5. Целевые показатели комплексного развития                                    системы утилизации ТКО в ЗАТО Звёздный	42

5.6. Целевые показатели программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края»	44

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный	46

6.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Звёздный	46

6.1.1 Мероприятия по развитию системы водоснабжения в ЗАТО Звёздный	46

6.1.2 Мероприятия по развитию системы водоотведения в ЗАТО Звёздный	48

6.2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в ЗАТО Звёздный	51

6.3. Мероприятия по развитию системы электроснабжения в ЗАТО Звёздный	55

6.4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения в ЗАТО Звёздный	57

6.5. Мероприятия по развитию системы утилизации ТКО в ЗАТО Звёздный	58

6.6. Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный	59

6.7. Перечень мероприятий по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы	61

7. Предложения по организации реализации                                инвестиционных проектов	71

8. Обоснование источников инвестиций	75

9. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в ЗАТО Звёздный	76

10. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	77

10.1. Определение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в ЗАТО Звёздный	77

10.2. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги в ЗАТО Звёздный	80

# 1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

## 1.1. Характеристика ЗАТО Звёздный

Поселок Звездный Пермского края является поселком городского типа краевого подчинения Пермского края, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, и единственным населённым пунктом ЗАТО Звёздный.

Площадь ЗАТО Звёздный составляет 90,8 кв. км. – 0,06 % всей площади Пермского края. При этом площадь поселка Звездный – 5,6 кв. км.

Протяженность территории муниципального образования с севера на юг – 12 км, с востока на запад – 15 км.

ЗАТО Звёздный Пермского края расположено в 36,8 км южнее г. Пермь и является анклавом на территории Пермского муниципального района. ЗАТО Звёздный Пермского края относится к Пермской агломерации, выгодность его экономико-географического положения обусловлена хорошей транспортной доступностью, а именно: близостью краевого центра (36,8 км), близостью к федеральной автомобильной дороге 1Р-242 Пермь-Екатеринбург (3,8 км), наличием выхода на Транссибирскую магистраль в точке примыкания ст. Юг ОАО «РЖД» Свердловской ж.д. (3,8 км), речного грузового порта Пермского края (30 км), международного аэропорта Большое Савино (30 км).

## 1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) ЗАТО Звёздный

Расчет прогноза численности населения ЗАТО Звёздный произведен с учетом сложившихся тенденций. С выводом воинских формирований численность населения ЗАТО Звёздный сокращалась, но эта негативная тенденция была преодолена и с 2013 был зафиксирован устойчивый рост. На начало 2018 года численность постоянного населения составляла 9407 человек.

При сохранении положительной тенденции смертности, рождаемости и миграции, численность населения ЗАТО Звёздный будет повышаться и составит 11472 человек на 2032 год.

## 1.3. Прогноз развития застройки в ЗАТО Звёздный

Основную селитебную нагрузку будет нести ЗАТО Звёздный.   Размещение нового строительства предусматривается в границах ЗАТО Звёздный и на территориях, прилегающих к существующей застройке, расположенной на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства жилых домов на земельных участках, предназначенных индивидуального жилищного строительства.

Зона застройки выделена (для индивидуального жилищного строительства) для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов, на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства с низкой плотностью застройки.

Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного типа, а также малоэтажного строительства в существующих границах ЗАТО Звёздный, а также в новых зонах, выделяемых под жилищное строительство.

Генеральным планом ЗАТО Звёздный Пермского края предполагается компактное развитие селитебной территории за счет жилых домов средней этажности и малоэтажного строительства. Динамика жилищного строительства представлена в таблице 1.

Динамика жилищного строительства в ЗАТО Звёздный в 2016-2032 гг.

Таблица 1

| Показатель | Едини-ца измере-ния | 2016г. (факт) | 2017г. (факт) | 2018г. (факт) | 2022г. (план.) | 2027г. (план.) | 2032г. (план.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 9303 | 9303 | 9407 | 9722 | 10522 | 11472 |
| Средняя жилищная обеспеченность | м2 общ. Площа-ди на чел. | 14,2 | 14,2 | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,7 |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 131670,0 | 131670,0 | 131670,0 | 137080,2 | 150464,6 | 168638,4 |
| Ветхий жилой фонд | тыс. м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Не рассчитано | Не рассчитано | Не рассчитано |
| Потребители, оборудованные общедомовыми приборами учета: | - | - | - | - | - | - | - |
| -тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения | % | 87,27 | 87,27 | 87,27 | 100 | 100 | 100 |
| -холодной воды | % | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 100 | 100 | 100 |
| -электрической энергии | % | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| -газа | % | нет данных | нет данных | нет данных | не рассчитано | не рассчитано | не рассчитано |

## 1.4. Прогноз развития спроса на коммунальные ресурсы в ЗАТО Звёздный

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы в ЗАТО Звёздный рассчитан на основе текущих нормативов потребления и прогнозируемой площади жилищного фонда ЗАТО Звёздный на расчетный срок действия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Звёздный (далее – Программы). Фактический и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы представлен в таблице 2.

Фактический и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Таблица 2

| Показатель | Ед. изме-рения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт.) | (факт.) | (план.) | (план.) | (план.) | (план.) | (план.) | (план.) | (план.) |
| Население | чел. | 9247 | 9303 | 9407 | 9488 | 9573 | 9643 | 9722 | 10522 | 11472 |
| Объем реализации питьевой воды | тыс. м3/год | 639,1 | 569,8 | 529,24 | 531,62 | 533,34 | 534,39 | 536,02 | 580,13 | 638,96 |
| Объем реализации сточных вод (отведенный от всех потребителей) | тыс. м3/год | 424,65 | 392,58 | 404,48 | 407,98 | 411,63 | 414,64 | 418,02 | 452,42 | 493,27 |
| Объем потребления тепловой энергии | Гкал /год | 90632 | 91181 | 92293 | 93160 | 94070 | 94820 | 95666 | 104228 | 114396 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт ч/год | Нет дан-ных | 4701 | 3553 | 3577 | 3609 | 3635 | 3665 | 3967 | 4324 |
| Объем реализации газа потребителям | тыс. м3/год | 25058 | 25058 | 25338 | 25556 | 25785 | 25974 | 26187 | 28341 | 30900 |
| Объем захороненных ТКО | тыс. м3/год | 61,3 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 19,1 | 20,8 |

Из таблицы 2 видно, что с увеличением населения ЗАТО Звёздный спрос на коммунальные услуги также вырастет.

# 2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный

## 2.1. Показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов

В целях обеспечения необходимого качества поставляемых населению ресурсов и услуг, мероприятия в рамках данной Программы разрабатывались в соответствии с следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации.

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами Российской Федерации, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- «Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования территории ЗАТО Звёздный для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного и коммунального назначения.

## 2.2. Основные целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность ЗАТО Звёздный в качественных коммунальных услугах:

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

(услугами) организаций коммунального комплекса;

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса).

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

- уровнем загрузки производственных мощностей;

- обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- удельное потребление;

-собираемость тарифов.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности ЗАТО Звёздный в товарах и услугах организаций коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях, соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь период действия настоящей Программы приведены в разделе 5 «Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» 2 тома настоящей Программы.

# 3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный

## 3.1. Характеристика состояния и проблем систем водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Звёздный

### 3.1.1 Водоснабжение в ЗАТО Звёздный

Источником водоснабжения в ЗАТО Звёздный являются подземные воды. Комплекс водонасосной станции (далее - ВНС) «Кояново» состоит из 7 станций (артезианских скважин) первого подъёма, производительностью 65 м3/час каждая, и 5 насосов второго подъёма. Также имеется 1 скважина у котельной, производительностью 25 м3/час. Количество резервных скважин на водозаборе первой категории согласно табл. 5 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» должно быть две. В этом случае количество рабочих скважин составляет 6.

Часовая производительность водозабора составит: Qчас=65х6=390 м3/час.

Артезианские насосы на водозаборе работают не более 20 часов в сутки, отсюда Qсут.=390х20=7800 м3/сут.

Вода из скважин поступает в два железобетонных резервуара емкостью 600 м3 каждый. Из них насосами, установленными в насосной станции второго подъема (4 насоса ЦНС 180/170 производительностью 180 м3/час каждый и 1 насос 6МС6х4 производительностью 150 м3/час), вода забирается и по двум водоводам диаметром 325 мм длиной 2,5 км каждый, проходя через бактерицидную станцию, оборудованную 8-ю установками ОВ-50, поступает в водонапорную башню высотой 35 м и объемом бака 250 м3 и в водопроводную сеть поселка Звездный.

Существующий водозабор обеспечивает поселок Звездный водой на настоящий момент и на расчетный срок.

Водопроводная сеть в поселке Звездный кольцевая. На кольцевых сетях устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии не более 150м друг от друга. Протяженность сети водоснабжения - 35,112 км, износ сетей водоснабжения 35%. Диаметр труб магистральной сети водоснабжения составляет 100, 150, 200, 300, 350 мм.

Фактический расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в 2018 г. составил 1561,12 м3/сут., в том числе бюджетными организациями – 166,22 м3/сут., населением – 895,73 м3/сут.  С 01.01.2007 утверждён на 25 лет расход 4000 м3/сутки, фактический расход меньше утвержденного.

Качество питьевой воды в ЗАТО Звёздный отвечает нормативным требованиям.

Характеристика сетей водоснабжения в ЗАТО Звёздный

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение магистральных сетей водоснабжения | км | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | - | - | - |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении магистральных сетей водоснабжения | % | - | - | - |
| 4 | Одиночное протяжение разводящих сетей водоснабжения | км. | 29,012 | 29,012 | 29,012 |
| 5 | в т.ч. нуждающихся в замене | км. | 0,139 | 0,62 | 0,385 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении разводящих сетей водоснабжения | % | 0,5 | 2,1 | 1,3 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | км. | - | - | - |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | - | - | - |
| 9 | Доля внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении | % | - | - | - |
| 10 | Общая протяженность сети | км. | 35,112 | 35,112 | 35,112 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | 0,139 | 0,62 | 0,385 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене | % | 0,4 | 1,8 | 1,1 |

Основные показатели системы водоснабжения в ЗАТО Звёздный

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. (1п/год.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забрано вод из источников водоснабжения | тыс. м3/год | 639,1 | 569,81 | 264,62 |
| 2. | Объем реализации | тыс. м3/год | 430,3 | 412,52 | 207,16 |
| 2.1 | Население | тыс. м3/год | 354,9 | 326,99 | 163,47 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 64,31 | 60,67 | 33,22 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 11,09 | 24,86 | 10,47 |
| 3 | Тариф на услуги холодного водоснабжения питьевой водой | руб./м3 | 21,76 | 22,74 | 23,66 |
| 4 | Дисбаланс между реализацией воды и воды прошедшей водоподготовку | тыс. м3/год | 208,8 | 157,29 | 57,46 |

Централизованным водоснабжением охвачены все учреждения социальной сферы, расположенные на территории ЗАТО Звёздный. Жилой фонд ЗАТО Звёздный, оборудованный централизованным водоснабжением, составляет 100%.

Очистные сооружения водозабора в ЗАТО Звёздный находятся в муниципальной собственности ЗАТО Звёздный.  Объект передан на баланс в МУП ЖКХ «Гарант», закреплен на праве хозяйственного ведения.

Из проблем системы водоснабжения ЗАТО Звёздный можно выделить отсутствие приборов учета холодной воды у части потребителей, изношенность сетей и насосного оборудования.

Аварийных случаев в системе водоснабжения ЗАТО Звёздный за последние 5 лет не выявлено.

### 3.1.2 Водоотведение в ЗАТО Звёздный

На территории ЗАТО Звёздный действует централизованная система водоотведения. Принципиальная схема водоотведения – самотечная, насосные станции на сети отсутствуют.  Протяженность сети канализации 21,4 км, износ сетей водоотведения 60%. Диаметр труб магистральной сети водоотведения составляет 150, 200, 500 мм.

Очистка стоков осуществляется на очистных сооружениях «Капля 5000» полной биологической очистки, расположенных к юго-востоку от поселка Звездный. С 1996 г. повысились требования согласующих организаций к сбросу очищенных сточных вод. Качество очищенной сточной воды стало регламентироваться по:

- хлоридам;

- фосфатам;

- азоту аммонийному;

- СПАВам (синтетическим поверхностно-активным веществам).

Существующие очистные сооружения (комплекс «Капля 5000») обеспечивают эти требования. Санитарно-защитная зона очистных сооружений составляет 200 м. Сточные воды от большей части поселка Звездный сбрасываются в самотечные канализационные сети. Для отведения сточных вод от новой проектируемой одноэтажной застройки предусмотрено устройство септиков с организацией вывоза.

В состав комплекса «Капля 5000» входят: станция механической очистки (СМО), резервуар усреднитель, станция биологической очистки (СБО), компрессорная станция, здание лаборатории, трансформаторная подстанция.

Сточные воды поступают от кварталов жилой застройки, от муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Звёздный. Поступления промышленных стоков нет.

Производительность биологических очистных сооружений («Капля 5000») для очистки стоков – 5000 м3/сутки (208,34 м3/час). Очистные сооружения канализации (комплекс «Капля 5000») находятся в муниципальной собственности.  Объект передан на баланс в МУП ЖКХ «Гарант», закреплен  на праве хозяйственного ведения.

Характеристика сетей водоотведения в ЗАТО Звёздный

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | - | - | - |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | - | - | - |
| 3 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км. | 21,534 | 21,534 | 21,534 |
| 4 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | 0,2 | 0,2 | 0,38 |
| 5 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км. | - | - | - |
| 6 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | - | - | - |

Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, в 2018 году составила 1,7%.

Основные показатели системы водоотведения в ЗАТО Звёздный

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации (объем сточных вод, отведенный от всех потребителей) | тыс. м3/год | 424,65 | 392,58 | 202,24 |
| 1.1 | Население | тыс. м3/год | 354,9 | 326,99 | 163,47 |
| 1.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 64,3 | 60,67 | 33,22 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 5,4 | 4,92 | 2,85 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3/год | 424,65 | 392,58 | 202,24 |
| 3 | Тариф на услуги водоотведения для населения | руб./м3 | 36,20 | 38,80 | 41,25 |
| 4 | Износ очистных сооружений | % | - | - | - |

Жилой фонд, оборудованный централизованным водоотведением, составляет 100%.

Из проблем системы водоотведения в ЗАТО Звёздный можно выделить изношенность сетей водоотведения, отсутствие диспетчеризации.

## 3.2. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения в ЗАТО Звёздный

Теплоснабжение в ЗАТО Звёздный осуществляется централизованно от газовой котельной (много- и среднеэтажная застройка) и при помощи автономных источников теплоснабжения (индивидуальная застройка). Центральная котельная ЗАТО Звёздный (далее – котельная ЗАТО Звёздный), работает на природном газе, установленная мощность составляет 75,0 Гкал/час, суммарная нагрузка на систему теплоснабжения - 27,9 Гкал/час, резерв тепловой мощности составляет 46,12 Гкал/час. Высок износ оборудования, срок службы основного оборудования составляет до 31 года (котлы), срок службы вспомогательного оборудования составляет до 25 лет. Вид резервного топлива для котельной ЗАТО Звёздный – мазут.  Повысительные насосные станции на территории ЗАТО Звёздный отсутствуют.

Принципиальная схема прокладки сетей теплоснабжения в ЗАТО Звёздный – радиальная. Сети теплоснабжения выполнены в наземном и подземном исполнении. Протяженность сетей теплоснабжения в ЗАТО Звёздный составляет 11,36 км сетей в двухтрубном исчислении, износ сетей на текущий момент составил - 13%.

Характеристика сетей теплоснабжения в ЗАТО Звёздный

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность магистральных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) | км | 11,36 | 11,36 | 11,36 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | - | - | - |
| 3 | Доля магистральных сетей, нуждающихся в замене | % | - | - | - |
| 4 | Протяженность распределительных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) | км. | 10,52 | 10,52 | 10,52 |
| 5 | в т.ч. нуждающихся в замене | км. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Доля распределительных сетей, нуждающихся в замене | % | 29 | 29 | 29 |
| 7 | Общая протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) | км | 21,88 | 21,88 | 21,88 |
| 8 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Общая доля сетей, нуждающихся в замене | % | 13 | 13 | 13 |

Основные показатели системы теплоснабжения в ЗАТО Звёздный

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. (Iп/года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем системы теплоснабжения | тыс. м3 | 564,64 | 564,64 | 564,64 |
| 2 | Объем подпитки | тыс. м3/год | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3 | Объем технологических потерь теплоносителя | тыс. м3/год | 3,28 | 3,39 | 6,43 |
| 4 | Мощность источника тепловой энергии (котельной) | Гкал/ч | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 5 | Нагрузка потребителей тепловой энергии | Гкал/ч | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 6 | Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 1503,79 | 1577,35 | 1639,49 |

Характеристики котлов котельной ЗАТО Звёздный

Таблица 9

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество единиц | Производительность Гкал/час | Поверхность нагрева | Уд.расход топлива, кгут/Гкал | Примечания (резерв, ремонт, требует замены и пр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проектный | Фактический |  |
| Паровые котлы |
| 1 | ДКВР-10/13 | 1987 | 1 | 6,7 | 202 | - | 158 | - |
| 2 | ДЕ- 16/14 | 1990 | 1 | 10,7 | 156 | - | 156 | - |
| 3 | ДЕ – 16/14 | 1991 | 1 | 10,7 | 156 | - | 157 | - |
| 4 | ДКВР-10/13 | 1987 | 1 | 6,7 | 202 | - | 158,4 | - |
| 5 | ДЕ – 16/14 | 1990 | 1 | 10,7 | 156 | - | 155,1 | - |
| 6 | ДКВР-20/13 | 1999 | 1 | 13,4 | 317 | - | 154 | - |
| 7 | ДКВР-20/13 | 2001 | 1 | 13,4 | 317 | - | 153 | - |

Существующие по состоянию на 2018 год технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котлов котельной ЗАТО Звёздный с учётом их значительного физического износа не установлены.

Обеспеченность населения ЗАТО Звёздный централизованным теплоснабжением составляет 100,0%.

Из проблем системы теплоснабжения в ЗАТО Звёздный можно выделить высокий износ оборудования котельной ЗАТО Звёздный и тот факт, что потребители тепловой энергии в ЗАТО Звёздный присоединены к системе централизованного теплоснабжения по открытой схеме теплоснабжения, что приводит к следующим проблемам:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд горячего водоснабжения приводит к перетопам в помещениях зданий;

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

## 3.3. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения в ЗАТО Звёздный

Газоснабжение в ЗАТО Звёздный в настоящее время осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ в ЗАТО Звёздный поступает от газораспределительной станции (далее – ГРС) «Бершеть».

Газ подается по подземному газопроводу высокого давления от ГРС «Бершеть» до газорегуляторного пункта (далее – ГРП) «Звездный».   Мощность распределительного устройства на вводе (проектная) составляет 22450 тыс. куб. м./год.  От ГРС «Бершеть» до ГРП диаметр выходящего газопровода 377 мм, переход на диаметр 273 мм, 219 мм, 55 мм (давление 6,0 кгс/см2). От ГРП газопроводы низкого давления диаметром 219, 33, 108, 89, 57мм (давление 0,05 кг/см2).

Плата за подключение к газопроводу новых абонентов установлена постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 27.12.2017 года № 218-тп «Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» на 2018 год». Размер платы за подключение новых абонентов к сети газораспределения приведен в таблице 10.

Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения в ЗАТО Звёздный

Таблица 10

| № п/п | Заявители | Плата за подключение, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) (без учета НДС) | 61894,03 |
| 2 | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) (с учетом НДС). | 40000,00 |
| 3 | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов до фасада здания (без устройства пунктов редуцирования газа) для следующих категорий граждан: - инвалидов, ежемесячный доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для отдельных социально-демографических групп; - семей, имеющих детей-инвалидов, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае на душу населения; - пенсионеров, ежемесячный доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для пенсионеров; - многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае на душу населения; - малоимущих семей с детьми. (с учетом НДС) | 40000,00 |
| 4 | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, для следующих категорий граждан: - ветераны Великой Отечественной войны; - семьи, имеющие детей-инвалидов; - многодетные семьи, семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью и имеющим с учетом указанных детей троих и более детей (включая родных и усыновленных (удочеренных); - неработающие инвалиды I и II группы. (с учетом НДС) | 24765,39 |

Из проблем системы газоснабжения в ЗАТО Звёздный можно выделить ограничение мощностей сети газораспределения и усложненные условия получения разрешений на прокладку газопроводов, связанные с принадлежностью земель Министерству обороны Российской Федерации.

## 3.4. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения в ЗАТО Звёздный

Электроснабжение в ЗАТО Звёздный осуществляется от подстанции (далее – ПС) «Горка» и ПС «Кояново». Распределение электроэнергии по ЗАТО Звёздный от подстанций осуществляется по воздушным линиям напряжением 6 кВ.

Износ воздушных линий электропередач ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4 кВ составляет 20%, износ кабельных линий электропередач ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4 кВ составляет 70%.

Основные показатели системы электроснабжения в ЗАТО Звёздный

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность источника электроэнергии | млн. кВт ч/год | 5,300 |
| 2 | Потребление электроэнергии из них: | млн. кВт ч/год | 3,553 |
| 2.1 | -на производственные нужды | млн. кВт ч/год | отсутствует |
| 2.2 | -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 3,553 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 132,7 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в реконструкции | км | 6,58 |
| 5 | Доля сетей, нуждающихся в реконструкции | % | 5% |
| 6 | Тариф на электроэнергию | руб за 1 кВт.ч | 3,674 |

Перечень трансформаторных подстанций, расположенных на территории ЗАТО Звёздный

Таблица 12

| № п/п | Наимено-вание | Адрес (местонахождение) | Год ввода в экс-плуа-тацию | ƩS кВА | S Раб./рез., кВА (Тип – ТМ) | S присоеди-ненных потреби-телей, кВА (Загрузка) | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП №1 | ЗАТО Звёздный | 1962 | 960 | 400/560 (ТМГ) | 200 | 25 |
| 2. | ТП №2 | ЗАТО Звёздный | 1962 | 1260 | 1000/260 (ТМГ) | 950 | 25 |
| 3. | ТП №3 | ЗАТО Звёздный | 1962 | 800 | 650/150 (ТМГ) | 560 | 25 |
| 4. | ТП №4 | ЗАТО Звёздный | 1964 | 800 | 650/150 (ТМ) | 560 | 35 |
| 5. | ТП №5 | ЗАТО Звёздный | 1965 | 720 | 400/320 (ТМ) | 200 | 80 |
| 7. | ТП №7 | ЗАТО Звёздный | 2007 | 800 | 650/150 (ТМГ) | 560 | 25 |
| 8. | ТП №9 | ЗАТО Звёздный | 1964 | 800 | 650/150 (ТМ) | 560 | 60 |
| 9. | ТП №10 | ЗАТО Звёздный | 2007 | 500 | 400/100 (ТМГ) | 350 | 25 |
| 10. | ТП №11 | ЗАТО Звёздный | 1963 | 800 | 650/150 (ТМ) | 560 | 80 |
| 11. | ТП №12 | ЗАТО Звёздный | 1983 | 800 | 650/150 (ТМ) | 560 | 60 |
| 13. | ТП №14 | ЗАТО Звёздный | 1998 | 800 | 650/150 (ТМ) | 560 | 40 |
| 14 | ТП №15 | ЗАТО Звёздный | 1978 | 1260 | 1000/260 (ТМ) | 850 | 60 |
| 15 | ТП №16 | ЗАТО Звёздный | 1978 | 1120 | 560/560 (ТСМ) | 290 | 60 |
| 16 | ТП №17 | ЗАТО Звёздный | 1978 | 250 | 200/50 (ТМ) | 120 | 60 |
| 17 | ТП №19 | ЗАТО Звёздный | 1978 | 800 | 400/400 (ТМЗ) | 280 | 60 |
| 18 | ТП №20 | ЗАТО Звёздный | 1990 | 800 | 650/150 (ТМЗ) | 560 | 50 |
| 19 | КТП №1 | ЗАТО Звёздный | 2007 | 160 | 140/20 (ТМ) | 120 | 25 |
| 20 | КТП №2 | ЗАТО Звёздный | 1963 | 50 | 40/10 (ТМХ) | 40 | 90 |
| 21 | КТП №4 | ЗАТО Звёздный | 2017 | 400 | 300/100 (ТМГ) | 250 | 0 |
| 22 | КТП №5 | ЗАТО Звёздный | 1965 | 100 | 90/10 (ТМ) | 70 | 90 |
| 23 | КТП №7 | ЗАТО Звёздный | 1964 | 63 | 53/10 (ТМ) | 48 | 90 |
| 24 | КТП №9 | ЗАТО Звёздный | 2003 | 180 | 150/30 (ТСМА) | 100 | 20 |
| 25 | КТП №13/1 | ЗАТО Звёздный | 2014 | 630 | 500/130 | 400 | 2 |
| 26 | ТП №40 | Площадка 6-Т | 1963 | 500 | 250/250 (ТМГ) | 180 | 25 |
| 27 | КТП №10 | Площадка 6-Т | 2006 | 400 | 350/50 (ТМГ) | 280 | 25 |
| 28 | ТП №35 | Площадка 19 | 1964 | 250 | 200/50 (ТМ) | 100 | 80 |
| 29 | КТП №8 | Комета (П/Л) | 1964 | 630 | 530/100 (ТМГ) | 400 | 25 |
| 30 | КТП №11 | Площадка 6-Ж | 1964 | 100 | 85/15 (ТМ) | 20 | 90 |

В ЗАТО Звёздный 30 действующих трансформаторных подстанций. Средний износ трансформаторных подстанций составляет 47%.

Энергоснабжением оборудовано 100% жилья.

В ЗАТО Звёздный имеется резерв электрических мощностей, который составляет 1,747 млн. кВт ч/год.  Вместе с этим в существующем жилом фонде качество электроэнергии удовлетворительное, требуется частичная реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ и реконструкция части трансформаторных подстанций, выработавших свой ресурс.

## 3.5. Характеристика состояния и проблем системы утилизации ТКО в ЗАТО Звёздный

Действующий полигон ТКО поселка Звездный расположен по адресу: Пермский край, п. Звездный, ул. Промышленная, 11. Площадь действующего полигона ТКО составляет 9 га, размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м. Вместимость полигона - 2 403 793 м3/1 923 034 т, на данный момент накоплено 1 896 188 м3/1 516 950 т, резерв вместимости составляет 507 605 м3/406 084 т, что позволит использовать полигон вплоть до расчетного срока данной Программы. Участок разбит на карты, в данный момент используется две карты, третья карта закрыта, высота данной карты составляет около 5 м.

Данный полигон ТКО принимает отходы 4 и 5 класса опасности. Каждый слой отходов покрывается промежуточным изолирующим слоем высотой 0,25 м. для изолирующих слоев используются глинистые грунты с влажностью 30-50%.

Основными источниками воздействия полигона ТКО на объекты окружающей среды (атмосферу, природные воды, почву) являются образующиеся в процессе разложения отходов биогаз, ливневые и фильтрационные воды.

Для исключения скопления биогаза в карте полигона ТКО предусматривается его отведение через колодцы, установленные в верхней точке каждой карты полигона.  Биогаз из первого слоя ТКО через дренажные каналы собирается и выводится в колодец.

Для сбора талых и дождевых стоков на полигоне ТКО оборудованы ливнеотводные лотки, выходящие на кольцевой канал. Отвод фильтрационной воды из дерн производиться пластмассовыми трубами в систему ливневой канализации, где собирается в емкости (3 емкости, объемом 60 м3 каждая). Далее вода используется на увлажнение отходов в периоды пожаров. Вода на полив подается переносным погружным насосом в систему поливочного водопровода. Увлажнение производится через поливочные краны из шланга. Для защиты окружающей среды, кроме дренажной траншеи на полигоне ТКО предусмотрены естественный экран, обваловка и ограждение полигона ТКО.

На полигоне ТКО предусмотрена организация экологического контроля и мониторинга за состоянием окружающей среды, ежегодно проводятся лабораторные исследования всех природных сред в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»: мониторинг атмосферного воздуха (1 раз в квартал), мониторинг подземных вод (2 раза в год), мониторинг поверхностных вод (2 раза в год), мониторинг почв (1 раз в год), радиационный дозиметрический контроль всех отходов перед поступлением на полигон. Результаты исследования влияния полигона ТКО на окружающую среду показывают, что уровень предельной допустимой концентрации вредных веществ (ПДК) не превышает нормированного.

Деятельность по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению (в части захоронения) отходов осуществляет ООО «ТК «Орион» (Лицензия № 59-00175 от 04.03.2014). Основные показатели деятельности по захоронению ТКО приведены в таблице 13.

Основные показатели деятельности по захоронению ТКО

Таблица 13

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | план | план |
| Объем захороненных ТКО* | тыс. м3 | 61,3 | 16,9 | 17,1 | 17,2 |
| Тариф на захоронение 1 м3 ТКО, без НДС | руб./ м3 | 109,89 | 112,07 | 114,18 | 116,33 |

* - использована информация Федеральной службы государственной статистики: [сайт]. URL: http://www.gks.ru/.

Существенных проблем в сфере по утилизации и захоронению ТКО в рамках разработки данной Программы не выявлено.

# 4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный

В рамках исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» на территории ЗАТО Звёздный реализуется муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края», утвержденная постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 12.02.2019 № 136.

Целями Программы являются:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в ЗАТО Звёздный за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления учреждений и организаций;

- снижение нагрузки на бюджет ЗАТО Звёздный по оплате энергоносителей, улучшение среды проживания;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- сокращение потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.

Задачи Программы:

- организация учёта и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организация проведения обязательных энергетических обследований;

- создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жилищном фонде, на транспорте;

- повышение заработной платы работников бюджетной сферы за счёт экономии средств от потребления энергоресурсов;

- пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя) в объёме полномочий, переданных органу местного самоуправления.

Обеспечение снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций в соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности планируемых мероприятий Программы, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы ЗАТО Звёздный на энергосберегающий путь развития.

В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой внутридомовым оборудованием, за период до 2032 года повысится в более чем в 3 раза. Стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению за период до 2032 года увеличится соответственно в 2 и в 3 раза, стоимость электроэнергии – в 5 раз, услуг по газоснабжению – в 1,2 раз, услуг по вывозу коммунальных отходов в 1,5 раз.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию ЗАТО Звёздный становится снижение конкурентоспособности предприятий и организаций, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это может привести к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Звёздный, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения ЗАТО Звёздный самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения ЗАТО Звёздный;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений образования, культуры в ЗАТО Звёздный, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг;

Реализация Программы позволит обеспечить:

- переход на 100%-й приборный учёт энергоресурсов при расчётах с организациями коммунального комплекса;

- снижение затрат бюджета ЗАТО Звёздный на оплату коммунальных ресурсов;

- решение экологических и социальных проблем ЗАТО в Звёздный.

Настоящей Программой предусмотрено выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в трех направлениях: по теплоснабжению, по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению в ЗАТО Звёздный.

Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный

Таблица 14

| № п/п | Мероприятия по модернизации системы электроснабжения | Сроки выполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2018-2022 гг. |
| 1 | Установка приборов учёта | 1-4 кв. | 2525,7 |
|  | Итого 2018 г. |  | 2525,7 |
| 2 | Проверка приборов учёта и состояния водопроводной и отопительной систем в многоквартирных домах |  | - |
|  | Итого 2019г. |  | - |
| 3 | Размещение информации по энергосбережению в СМИ | 1 кв. | 60,0 |
|  | Итого 2020 г. |  | 60,0 |
| 4 | Заключение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации систем наружного освещения объектов ЗАТО Звёздный | 1-4 кв. | 1300,0 |
|  | Итого 2021 г. |  | 1300,0 |
| 5 | Разработка табличек, памяток по энергосбережению | 1-4 кв. | - |
|  | Итого 2022 г. |  | - |
| 2-й этап 2023-2027 гг. |
|  | - | 2023-2027гг. | - |
|  | Всего по второму этапу |  | - |
| 3-й этап 2028-2032 гг. |
|  | - |  | - |
|  | Всего по третьему этапу | 2028-2032гг. | - |

# 5. Целевые показатели комплексного развития                                      систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный

Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технических заданий к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса. Для каждой из систем ниже приводятся основные целевые показатели, которые рекомендуется использовать в инвестиционных программах. В ходе формирования инвестиционных программ целевые индикаторы, выполнение которых обусловливает достижение поставленных целей, конкретизируются техническими заданиями, разрабатываемыми администрацией ЗАТО Звёздный и (или) ресурсоснабжающими организациями.

## 5.1. Целевые показатели комплексного развития систем                  водоснабжения и водоотведения ЗАТО Звёздный

### 5.1.1. Водоснабжение в ЗАТО Звёздный

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоснабжения разработаны индикаторы, отражающие следующие основные цели: повышения качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований. В таблице 15 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Целевые показатели развития системы холодного водоснабжения в ЗАТО Звёздный

Таблица 15

| Целевые показатели | Нормативы-индикаторы | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав./км | 0 | 0 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | - | - |
|  | 1.3.Потери | % | 5,1 | 2 |
| 2.Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 20 | 22 |
|  | 2.2.Обеспеченность приборами учета | % | 92,73 | 100 |
| 3. Доступность | 3.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 100 | 100 |
|  | 3.1. Уровень собираемости платежей потребителей услуг централизованного водоснабжения | % | 91 | 99 |
| 4. Обеспечение экологических требований | 5.1. Соответствие нормам СанПиНа | - | соответствует уст. нормам | соответствует уст. нормам |
|  | 5.2. Соответствие установленным нормам ПДК | - | соответствует уст. нормам | соответствует уст. нормам |

### 5.1.2. Водоотведение в ЗАТО Звёздный

Целями инвестиционной программы по водоотведению являются: повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований. Достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований. В таблице 16 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Целевые показатели развития системы водоотведения в ЗАТО Звёздный

Таблица 16

| Целевые показатели | Нормативы-индикаторы | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав./км | 0 | 0 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | - | - |
| 2. Доступность | 1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 100 | 100 |
|  | 1.2. Уровень собираемости платежей потребителей услуг централизованного водоотведения | % | 92 | 99 |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа | % | соответствует уст. нормам | соответствует уст. нормам |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | соответствует уст. нормам | соответствует уст. нормам |
|  | 3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям | шт. | 0 | 0 |

## 5.2. Целевые показатели комплексного развития системы теплоснабжения в ЗАТО Звёздный

Перед инвестиционной программой по теплоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях и аварийности на тепловых сетях. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, эффективность. В таблице 17 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения в ЗАТО Звёздный

Таблица 17

| Целевые показатели | Нормативы-индикаторы | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0 | 0 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | - | - |
|  | 1.3.Потери тепловой энергии | % | 5,7 | 4,5 |
| 2.Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 42,9 | 74,5 |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 87,27 | 100 |
| 3. Доступность | 3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 100 | 100 |
|  | 3.2. Уровень собираемости платежей потребителей услуг централизованного теплоснабжения | % | 74 | 99 |
| 4. Эффективность деятельности | 4.1.Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт.ч/м3 | 33,92 | 30,76 |

## 5.3. Целевые показатели комплексного развития системы газоснабжения в ЗАТО Звёздный

Перед инвестиционной программой по газоснабжению ставятся следующие основные цели: сохранение доступности и сбалансированности газоснабжения, поддержание нулевой аварийности на сетях. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность. В таблице 18 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Целевые показатели развития системы газоснабжения в ЗАТО Звёздный

Таблица 18

| Целевые показатели | Нормативы-индикаторы | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0 | 0 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | - | - |
| 2.Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | не рассчитано | не рассчитано |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | нет данных | нет данных |
| 3. Доступность | 3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 100 | 100 |
|  | 3.2. Уровень собираемости платежей потребителей услуг централизованного газоснабжения | % | нет данных | 99 |

## 5.4. Целевые показатели комплексного развития системы электроснабжения в ЗАТО Звёздный

Инвестиционная программа по электроснабжению должна быть нацелена в первую очередь на выполнение требований действующего законодательства в сфере электроснабжения и повышения энергоэффективности деятельности предприятия. Целевыми показателями, отображающими достижение поставленных целей должны быть: надежность электроснабжения, сбалансированность производства, доступность ресурса для потребителя. В таблице 19 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Целевые показатели развития системы электроснабжения в ЗАТО Звёздный

Таблица 19

| Целевые показатели | Нормативы-индикаторы | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1. Надежность | 1.1. Коэффициент аварийности | ав/км | 0 | 0 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | - | - |
|  | 1.3. Потери | % | нет данных | не рассчитано |
| 2.Сбалансированность системы | 2.1. Уровень загрузки производственных мощностей | % | 67% | 81% |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 80 | 100 |
| 3. Доступность | 3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 100 | 100 |
|  | 3.2. Уровень собираемости платежей потребителей услуг централизованного электроснабжения | % | нет данных | 99 |

## 5.5. Целевые показатели комплексного развития                                    системы утилизации ТКО в ЗАТО Звёздный

Инвестиционная программа по захоронению твердых коммунальных отходов преследует одну основную цель: соблюдение экологических требований. Достижение этой цели должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований. В таблице 20 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Целевые показатели развития системы утилизации ТКО в ЗАТО Звёздный

Таблица 20

| Целевые показатели | Нормативы-индикаторы | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1. Доступность | 1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 100 | 100 |
|  | 1.2. Уровень собираемости платежей потребителей | % | нет данных | не рассчитано |
| 2. Эффективность деятельности | 2.1.Рентабельность | % | нет данных | не рассчитано |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа | - | Соответствует установленным нормам | Соответствует установленным нормам |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | Соответствует установленным нормам | Соответствует установленным нормам |
|  | 3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприя-ным экологическим последствиям | % | 0 | 0 |

## 5.6. Целевые показатели программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края»

Целью программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 12.02.2019 № 136,  является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности населением ЗАТО Звёздный. Целевые показатели программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края» приняты исходя из задач, поставленных перед данной программой.

В таблице 21 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Целевые показатели программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края»

Таблица 21

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало реализации Программы | первый год планового периода 2018 | второй год планового периода 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Установка приборов учёта | ед. | 16 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Публикации в СМИ по вопросу энергосбережения | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Заключение энергосервисных контрактов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Разработка табличек, памяток по энергосбережению | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Проверка приборов учёта и состояния водопроводной и отопительной систем в многоквартирных домах | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

# 6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный

## 6.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Звёздный

### 6.1.1 Мероприятия по развитию системы водоснабжения в ЗАТО Звёздный

В целях реализации схемы водоснабжения в ЗАТО Звёздный необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем водоснабжения.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, модернизации системы водоснабжения в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 гг.

Таблица 22

| № п/п | Мероприятия по модернизации системы водоснабжения | Сроки выполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2018-2022 гг. |
| 1 | Строительство участка сетей от ВК 93 до вновь построенного колодца (ул. Б. Каретный – 255 м.) | 3 кв. 2018г. | 750,0 |
| 2 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 1 ВНС «Кояново» | 3 кв. 2018г. | 150,0 |
|  | Итого 2018 г. |  | 900,0 |
| 3 | Строительство участка от вновь построенного колодца до ул. Б. Каретный 11 – 150 м.) | 2019г. | 450,0 |
| 4 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 3 ВНС «Кояново» | 2019г. | 150,0 |
| 5 | Замена участка водопровода от автопарка МУП «Гараж» до очистных сооружений | 2019г. | 330,0 |
|  | Итого 2019г. |  | 930,0 |
| 6 | Строительство участка от ВК 115 до вновь построенного колодца (ул. Б. Каретный – 250 м.) | 2020г. | 750,0 |
| 7 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 6 ВНС «Кояново» | 2020г.. | 150,0 |
|  | Итого 2020 г. |  | 900,0 |
| 8 | Строительство участка водопровода (ул. Б. Каретный – 200 м) | 2021г. | 600,0 |
| 9 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 9 ВНС «Кояново» | 2021г. | 150,0 |
| 10 | Установка приборов учета питьевой воды | 2021г. | 150,0 |
|  | Итого 2021 г. |  | 900,0 |
| 11 | Текущий и капитальный ремонт | 2022г. | 1000,0 |
|  | Итого 2022 г. |  | 1000,0 |
| 2-й этап 2023-2027 гг. |
| 12 | Реконструкция резервного водопровода на котельную | 2023-2027гг. | 270,0 |
| 13 | Текущий и капитальный ремонт |  | 3000,0 |
| 14 | Проведение наружного и технического осмотров сети, составление дефектных ведомостей |  | 2000,0 |
|  | Всего по второму этапу |  | 5270,0 |
| 3-й этап 2028-2032 гг. |
| 15 | Текущий и капитальный ремонт | 2028-2032 | 4500,0 |
|  | Всего по третьему этапу |  | 4500,0 |
|  | Итого: | 2018-2032 | 14400,0 |

Перед проведением мероприятий, указанных в данной Программе, необходимо предварительно разработать проектно-сметную документацию.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджета ЗАТО Звёздный, бюджета Пермского края и внебюджетных источников и составят за период реализации программы в части водоснабжения 14,4 млн. руб.

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием ЗАТО Звёздный. При проведении мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу системы в целом.

### 6.1.2 Мероприятия по развитию системы водоотведения в ЗАТО Звёздный

В целях реализации схемы водоотведения ЗАТО Звёздный до 2032 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышения надежности систем жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, модернизации системы водоотведения ЗАТО Звёздный на 2018-2032 гг.

Таблица 23

| № п/п | Мероприятия по модернизации системы водоотведения | Сроки выполнения | Объемы финансиро- вания, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2018-2022 гг. |
| 1 | Реконструкция участка сетей от КК 483/2 до КК 483/3 (50 м) | 4 кв. 2018г. | 200,0 |
|  | Итого 2018 г. |  | 200,0 |
| 2 | Реконструкция участка сетей от КК 138 до КК 104 (150 м) | 2 кв. 2019г. | 600,0 |
|  | Итого 2019г. |  | 600,0 |
| 3 | Реконструкция участка сетей от КК Т2 до станции механической очистки ОСК «Капля-5000» (100 м) | 2 кв. 2020г. | 400,0 |
|  | Итого 2020 г. |  | 400,0 |
| 4 | Реконструкция участка сетей от КК 496 до Т2 ОСК ОСК «Капля – 5000» с реконструкцией КНС (50 м) | 2 кв. 2021г. | 450,0 |
|  | Итого 2021 г. |  | 450,0 |
| 5 | Реконструкция канализационной сети для объектов площадок 6т, 6ж, 19 | 2022 | 780 |
|  | Итого 2022 г. |  | 780,0 |
| 2-й этап 2023-2027 гг. |
| 6 | Реконструкция канализационной сети для логопарка | 2021г. | 1700 |
| 7 | Профилактические мероприятия: прочистка линий, очистка колодцев (камер) от загрязнений, отложений и др.; | 2023-2027гг. | - |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт сетей | 2023-2028гг | 3500 |
| 9 | Реконструкция и замена изношенных канализационных сетей | 2023-2027гг. | 3500 |
|  | Всего по второму этапу |  | 8700 |
| 3-й этап 2028-2032 гг. |
| 10 | Текущий и капитальный ремонт сетей | 2028-2032гг | 4000 |
| 11 | Реконструкция и замена изношенных канализационных сетей | 2028-2032гг | 4000 |
| 12 | Диспетчеризация КНС | 2028-2032гг | 100 |
|  | Всего по третьему этапу |  | 8100 |
|  | Итого: | 2018-2032гг. | 19230 |

Перед проведением мероприятий, указанных в данной Программе, необходимо предварительно разработать проектно-сметную документацию.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджета ЗАТО Звёздный, бюджета Пермского края и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоотведения 19,23 млн. руб.

## 6.2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в ЗАТО Звёздный

Данная Программа предполагает проведение реконструкции котельной  ЗАТО Звёздный с заменой паровых котлов на водогрейные. Котельная ЗАТО Звёздный предлагается к реконструкции, так как её оборудование эксплуатируется в течение длительного времени и неизбежно выработает свой ресурс. Переход на водогрейные котлы позволит повысить эффективность и надежность работы котельной.

Для ликвидации зон с ненормативной надежностью и повышения эффективности работы системы теплоснабжения необходимо планомерно выполнить капитальный ремонт тепловых сетей с заменой труб на новые.

В ЗАТО Звёздный планируется осуществить переход на закрытую систему горячего водоснабжения. Население, муниципальные учреждения и предприятия в ЗАТО Звёздный в настоящий момент снабжаются по открытой системе водоснабжения, планируется их перевод на закрытую систему водоснабжения.

Для реализации данного решения в ЗАТО Звёздный предлагается реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (далее – ИТП) потребителей.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 гг.

Таблица 24

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориенти-ровочный объем инвести-ций, всего, тыс. руб. | Ориентировочный объём инвестиций для реализации мероприятия по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 -2027 | 2028 -2032 |
| 1 | Ремонт нижнего барабана котла № 3 ДЕ 16/13 | Поддержание работоспособности оборудования котельной | 272 | 272 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Замена изоляции на ТС Ду 273 мм от компенсатора (ул. Энергетиков) до ТК № 2 (720 м) | Замена изношенных сетей, снижение тепловых потерь | 2 405 | 2 405 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капремонт обмуровки котла № 6 ДКВР 20/13 | Поддержание работоспособности оборудования котельной | 1 059 | 1 059 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Замена узлов учёта подпиточной и исходной воды с пусконаладкой | Обеспечение надлежащего контроля, оперативное устранение утечек | 243 | 243 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Замена участка ТС на комплекс ОСК (664 м) | Замена изношенных сетей, снижение тепловых потерь | 2604 | - | - | 2604 | - | - | - | - |
| 6 | Замена участка ТС ул. Лесная | Замена изношенных сетей, снижение тепловых потерь | 1400 | - | - | 1400 | - | - | - | - |
| 7 | Ремонт соляной ёмкости | Поддержание работоспособности оборудования котельной | 1438 | - | - | 1438 | - | - | - | - |
| 8 | Ремонт обмуровки котлов № 2, № 5 | Поддержание работоспособности оборудования котельной | 2308 | - | - | 2308 | - | - | - | - |
| 9 | Инвентаризация котельной ЗАТО Звёздный и её оборудования | Определение степени износа котельной и её оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Замена ПСВ-90- 70-15 № 3. | Повышение эффективности работы котельной | 1200 | - | - | - | 1200 | - | - | - |
| 11 | Реконструкция участка ТС от ТК 64 до ТК 67 | Замена изношенных сетей, снижение тепловых потерь | 2400 | - | - | 2400 | - | - | - | - |
| 12 | Перевод потребителей в ЗАТО Звёздный на закрытую систему горячего водоснабжения | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения, соблюдение санитарно-гигиенических требований | 59160 | - | - | - | - | 59160 | - | - |
| 13 | Перекладка участков ТС по результатам расчета надежности (2,302 км) | Замена изношенных сетей, снижение тепловых потерь | 11293 | - | - | - | - | - | 11293 | - |
| 14 | Реконструкция котельной ЗАТО Звёздный с установкой водогрейных котлов | Повышение надежности и эффективности работы источника теплоснабжения | 105000 | - | - | - | - | - | - | 105000 |
| 15 | Проведение тепловых испытаний сетей | Определение качества теплоизоляции, установление норм тепловых потерь | 96 | - | 32 | - | - | - | 32 | 32 |
| 16 | Проведение испытаний компенсационной способности теплосети | Выявление неисправностей в компенсационных устройствах | 210 | - | 30 | - | 30 | - | 90 | 60 |
| 17 | Установка дополнительного бака для хранения резервного топлива, 150 м3 | Хранение нормативного запаса топлива | 2000 | - | - | 2000 | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | 193088 | 3979 | 62 | 12150 | 1230 | 59160 | 11415 | 105092 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджета ЗАТО Звёздный, бюджета Пермского края и внебюджетных источников и составят за период реализации программы в части теплоснабжения 193,088 млн. руб.

## 6.3. Мероприятия по развитию системы электроснабжения в ЗАТО Звёздный

Анализ состояния системы электроснабжения в ЗАТО Звёздный показывает, что система электроснабжения работает без перебоев. Система электроснабжения в ЗАТО Звёздный нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования, включая воздушные линии передачи электрической энергии и трансформаторные подстанции.

На текущий момент в ЗАТО Звёздный приборами учета электрической энергии оборудовано 80% потребителей. Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходима установка приборов учета электрической энергии у 100% потребителей.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы электроснабжения ЗАТО Звёздный на 2018-2032 гг.

Таблица 25

| № п/п | Мероприятия по модернизации системы электроснабжения | Сроки выполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2018-2022 гг. |
| 1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 с применением СИП. | 3 кв.2018 г | 950,0 |
| 2 | Строительство в 3-м массиве зоны огородничества участков воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. | 4 кв.2018 г | 1000,0 |
|  | Итого 2018 г. |  | 1950,0 |
| 3 | Реконструкция КТП № 2 с заменой силового трансформатора на более мощный. | 1 кв. 2019 г. | 2000,0 |
| 4 | Строительство в 1-м массиве зоны огородничества поселка Звездный КТП – 6/0,4 кВ и участка воздушной линии ВЛ-6 кВ | 2-3 кв. 2019 г. | 1800,0 |
|  | Итого 2019г. |  | 3800 |
| 5 | Строительство в 1-м массиве зоны огородничества поселка Звездный участков воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. | 1-4кв. 2021 г. | 1200,0 |
|  | Итого 2020 г. |  | 1200,0 |
| 6 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. от КТП № 5 с применением СИП. | 1-4кв. 2021 г. | 850,0 |
|  | Итого 2021 г. |  | 850,0 |
| 7 | Установка приборов учета электроэнергии | 1-4кв. 2022 г. | 400,0 |
|  | Итого 2022 г. |  | 400,0 |
| 2-й этап 2023-2027 гг. |
| 8 | Реконструкция 6 трансформаторных подстанций, чей срок службы превышает нормативный | 2023-2027 гг. | 6000,0 |
|  | Всего по второму этапу |  | 6000,0 |
| 3-й этап 2028-2032 гг. |
| 9 | Реконструкция 6 трансформаторных подстанций, чей срок службы превышает нормативный | 2028-2032 гг. | 6000,0 |
|  | Всего по третьему этапу |  | 6000,0 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджета ЗАТО Звёздный, бюджета Пермского края и внебюджетных источников и составят за период реализации программы в части электроснабжения 20,2 млн. руб.

## 6.4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения в ЗАТО Звёздный

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»  и составит 250 нм3/год на человека. Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки. Согласно Генеральному плану ЗАТО Звёздный Пермского края обеспеченность жилищного фонда газоснабжением составляет 100%.

В настоящее время отсутствует возможность проведения работ по обеспечению нового индивидуального жилого строительства услугами газоснабжения в связи с принадлежностью земель Министерству обороны Российской Федерации.  Администрацией ЗАТО Звёздный ведутся работы по решению данной ситуации.

Мероприятия в сфере газоснабжения в ЗАТО Звёздный отсутствуют.

## 6.5. Мероприятия по развитию системы утилизации ТКО в ЗАТО Звёздный

Мероприятия в сфере размещения и утилизации ТКО в ЗАТО Звёздный отсутствуют, так как на текущий момент полигон ТКО поселка Звездный по адресу: Пермский край, п. Звездный, ул. Промышленная, 11 соответствует всем нормативным требованиям.

## 6.6. Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный

Данная Программа учитывает мероприятия  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 12.02.2019 № 136.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края» не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы.

Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАТО Звёздный на 2018-2032 гг.

Таблица 26

| № п/п | Мероприятия по модернизации системы электроснабжения | Сроки выполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2018-2022 гг. |
| 1 | Установка приборов учёта | 1-4 кв. | 2525,7 |
|  | Итого 2018 г. |  | 2525,7 |
| 2 | Проверка приборов учёта и состояния водопроводной и отопительной систем в многоквартирных домах |  | - |
|  | Итого 2019г. |  | - |
| 3 | Размещение информации по энергосбережению в СМИ | 1 кв. | 60,0 |
|  | Итого 2020 г. |  | 60,0 |
| 4 | Заключение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации систем наружного освещения объектов ЗАТО Звёздный | 1-4 кв. | 1300,0 |
|  | Итого 2021 г. |  | 1300,0 |
| 5 | Разработка табличек, памяток по энергосбережению | 1-4 кв. | - |
|  | Итого 2022 г. |  | - |
| 2-й этап 2023-2027 гг. |
|  | - | 2023-2027гг. | - |
|  | Всего по второму этапу |  | - |
| 3-й этап 2028-2032 гг. |
|  | - |  | - |
|  | Всего по третьему этапу | 2028-2032гг. | - |

Итоговая сумма инвестиций на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края» к 2032 г. составит 3885,7 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности предполагает достижение следующих результатов:

- переход на 100%-й приборный учёт ресурсов при расчётах с организациями коммунального комплекса;

- снижение затрат бюджета ЗАТО Звёздный на оплату коммунальных ресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- повышение заработной платы работников бюджетной сферы за счёт экономии средств от потребления энергоресурсов.

## 6.7. Перечень мероприятий по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы

Перечень мероприятий по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы представлен в таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Мероприятие | Объем работ | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |  |
| 1. | Водоснабжение |
| 1.1 | Строительство участка сетей от ВК93 до вновь построенного колодца (ул. Б. Каретный – 255 м.) | 255 м | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.2 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 | 1 шт. | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.3 | Строительство участка от вновь построенного колодца до ул. Б. Каретный 11 – 150 м.) | 150 м | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.4 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 3 ВНС «Кояново» | 1 шт. | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.5 | Замена участка водопровода от автопарка МУП «Гараж» до очистных сооружений | - | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.6 | Строительство участка от ВК 115 до вновь построенного колодца (ул. Б. Каретный – 250 м.) | 250 м | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.7 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 6 ВНС «Кояново» | 1 шт. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.8 | Строительство участка водопровода (ул. Б. Каретный – 200 м.) | 200 м | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.9 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 9 ВНС «Кояново» | 1 шт. | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.10 | Установка приборов учета питьевой воды | 727 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.11 | Текущий и капитальный ремонт | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.12 | Реконструкция резервного водопровода на котельную ЗАТО Звёздный | - | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.13 | Текущий и капитальный ремонт | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.14 | Проведение наружного и технического осмотров сети, составление дефектных ведомостей | 35,112 км | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.15 | Текущий и капитальный ремонт | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| Итого по водоснабжению | 14400 | 900 | 930 | 900 | 900 | 1000 | 5270 | 4500 |  |
| 2. | Водоотведение |
| 2.1 | Реконструкция участка сетей от КК 483/2 до КК 483/3 | 50 м | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.2 | Реконструкция участка сетей от КК 138 до КК 104 | 150 м | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.3 | Реконструкция участка сетей от КК Т2 до станции механической очистки ОСК «Капля-5000» | 100 м | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.4 | Реконструкция участка сетей от КК 496 до Т2 ОСК ОСК «Капля – 5000» с реконструкцией КНС | 50 м | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.5 | Реконструкция канализационной сети для объектов площадок 6т, 6ж, 19 | - | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.6 | Реконструкция канализационной сети для логопарка | - | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.7 | Профилактические мероприятия: прочистка линий, очистка колодцев (камер) от загрязнений, отложений и др.; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.8 | Текущий и капитальный ремонт сетей | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.9 | Реконструкция и замена изношенных канализационных сетей | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.10 | Текущий и капитальный ремонт сетей | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.11 | Реконструкция и замена изношенных канализационных сетей | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.12 | Диспетчеризация КНС | 1 шт. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| Итого по водоотведению | 19230 | 200 | 600 | 400 | 2150 | 780 | 7000 | 8100 |  |
| 3. | Теплоснабжение |
| 3.1 | Ремонт нижнего барабана котла № 3 ДЕ 16/13 | 1 шт. | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.2 | Замена изоляции на ТС Ду 273 мм от компенсатора ( ул. Энергетиков) до ТК № 2 (720 м) | 720 м | 2405 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.3 | Капремонт обмуровки котла № 6 ДКВР 20/13 | 1 шт. | 1059 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.4 | Замена узлов учёта подпиточной и исходной воды с пусконаладкой | - | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.5 | Замена участка ТС на комплекс ОСК (664 м) | 664 м | 2604 | 0 | 0 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.6 | Замена участка ТС ул. Лесная | - | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.7 | Ремонт соляной ёмкости | 1 шт. | 1438 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.8 | Ремонт обмуровки котлов № 2, № 5 | - | 2308 | 0 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.9 | Инвентаризация котельной ЗАТО Звёздный и её оборудования | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.10 | Замена ПСВ-90- 70-15 № 3. | - | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.11 | Реконструкция участка ТС от ТК64 до ТК 67 | - | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.12 | Перевод потребителей в ЗАТО Звёздный на закрытую систему горячего водоснабжения | - | 59160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59160 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.13 | Перекладка участков ТС по результатам расчета надежности | 2,302 км | 11293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.14 | Реконструкция котельной ЗАТО Звёздный с установкой водогрейных котлов | 1 шт. | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.15 | Проведение тепловых испытаний сетей | - | 96 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.16 | Проведение испытаний компенсационной способности теплосети |  | 210 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 90 | 60 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.17 | Установка дополнительного бака для хранения резервного топлива, 150 м3 |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| Итого по теплоснабжению | 193088 | 3979 | 62 | 12150 | 1230 | 59160 | 11415 | 105092 |  |
| 4 | Электроснабжение |
| 4.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 с применением СИП | - | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.2 | Строительство в 3-м массиве зоны огородничества участков воздушной линии ВЛ-0,4 кВ | - | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.3 | Реконструкция КТП № 2 с заменой силового трансформатора на более мощный | 1 шт. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.4 | Строительство в 1-м массиве зоны огородничества поселка Звездный КТП – 6/0,4 кВ и участка воздушной линии ВЛ-6 кВ | - | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.5 | Строительство в 1-м массиве зоны огородничества поселка Звездный участков воздушной линии ВЛ-0,4 кВ | - | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.6 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 с применением СИП | - | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.7 | Установка приборов учета электроэнергии | 627 шт. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.8 | Реконструкция 6 трансформаторных подстанций, чей срок службы превышает нормативный | 6 шт. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.9 | Реконструкция 6 трансформаторных подстанций, чей срок службы превышает нормативный | 6 шт. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| Итого по электроснабжению | 20230 | 1980 | 3800 | 1200 | 850 | 400 | 6000 | 6000 |  |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 5.1 | Установка приборов учёта | 434 шт. | 2526 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 5.2 | Проверка приборов учёта и состояния водопроводной и отопительной систем в многоквартирных домах | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 5.3 | Размещение информации по энергосбережению в СМИ | 4 шт. | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 5.4 | Заключение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации систем наружного освещения объектов ЗАТО Звёздный | 1 шт. | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 5.5 | Разработка табличек, памяток по энергосбережению | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| Итого по электроснабжению | 3886 | 2526 | 0 | 60 | 1300 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе | 250864,00 | 9585,00 | 5392,00 | 14710,00 | 6430,00 | 61340,00 | 29685,00 | 123692,00 |  |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджета ЗАТО Звёздный, бюджета Пермского края и внебюджетных источников  и составят за период реализации Программы 250,864 млн. руб.

# 7. Предложения по организации реализации                                инвестиционных проектов

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления ЗАТО Звёздный, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой ЗАТО Звёздный. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы местного самоуправления ЗАТО Звёздный в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители органов местного самоуправления, представители организаций коммунального комплекса.

Данной Программой предусматривается формирование 4 инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса и продление муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 12.02.2019 № 136.  Выполнение мероприятий в рамках Программ будет осуществляться путем размещения муниципального заказа. Инвестиционные программы приведены в таблице 28.

Инвестиционные программы

Таблица 28

| Заказчик | Отрасль | Наименование мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАТО Звёздный | Водоснабжение и водоотведе- ние | Строительство новых участков сетей водоснабжения Замена насосного оборудования Реконструкция участков сетей водоснабжения Текущий и капитальный ремонт сетей водоснабжения Реконструкция участков сетей водоотведения Текущий и капитальный ремонт сетей водоотведения Диспетчеризация КНС | Структурные подразделения администрации ЗАТО Звёздный, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, подрядные организации |
| ЗАТО Звёздный | Тепло-снабжение | Ремонт оборудования котельной ЗАТО Звёздный Замена оборудования котельной ЗАТО Звёздный Замена участков тепловых сетей Ремонт участков тепловых сетей Замена узлов учёта подпиточной и исходной воды с пусконаладкой Инвентаризация котельной ЗАТО Звёздный и её оборудования Реконструкция участков тепловых сетей Перевод потребителей в ЗАТО Звёздный на закрытую систему горячего водоснабжения Реконструкция котельной ЗАТО Звёздный с установкой водогрейных котлов Проведение тепловых испытаний сетей Проведение испытаний компенсационной способности теплосети | Структурные подразделения администрации ЗАТО Звёздный, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, подрядные организации |
| ЗАТО Звёздный | Электро-снабжение | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ Реконструкция КТП Строительство в 1-м массиве зоны огородничества ЗАТО Звёздный КТП | Структурные подразделения администрации ЗАТО Звёздный, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, подрядные организации |
| ЗАТО Звёздный | Газоснабже-ние | Прокладка газопровода к логопарку с подключением от межпоселкового газопровода на п. Юг Прокладка газопровода к логопарку с подключением от межпоселкового газопровода на п. Юг | Структурные подразделения администрации ЗАТО Звёздный, ресурсоснабжающие организации подрядные организации, |
| ЗАТО Звёздный | Сфера энергосбере-жения и повышения энергетичес- кой эффектив-ности | Установка приборов учёта Проверка приборов учёта и состояния водопроводной и отопительной систем в многоквартирных домах. Размещение информации по энергосбережению в СМИ. Заключение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации систем наружного освещения объектов ЗАТО Звёздный. Разработка табличек, памяток по энергосбережению | Структурные подразделения администрации ЗАТО Звёздный, ресурсоснабжающие организации, подрядные организации |

Выполнение мероприятий Программы и составление инвестиционных программ возлагается на структурные подразделения администрации ЗАТО Звёздный, ресурсоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, отвечающие за водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Звёздный, а также на подрядные организации.

# 8. Обоснование источников инвестиций

Финансирование Программы предлагается осуществлять за счет консолидации средств бюджета ЗАТО Звёздный, бюджета Пермского края и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных унитарных предприятий, работающих в сфере ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Программы являются средства бюджета Российской Федерации, в том числе выделенные для реализации федеральных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2032 годы составил 250,864 млн. рублей

Финансово-экономическое обоснование Программы на 2018 – 2032 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

# 9. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в ЗАТО Звёздный

Расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в ЗАТО Звёздный, за последний отчетный год (2017 г.) составили 11 797,4 тыс. руб. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в ЗАТО Звёздный составляет 20,5% от общей численности населения. Учитывая рост тарифов на коммунальные услуги и текущую динамику, доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в ЗАТО Звёздный незначительно увеличится и составит 20,8% от общей численности населения.

# 10. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

## 10.1. Определение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в ЗАТО Звёздный

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы основан на текущей динамике роста тарифов на коммунальные услуги. Тарифы на коммунальные услуги в ЗАТО Звёздный и их динамика приведены в таблицах ниже.

Цены (тарифы) на водоснабжение для населения в ЗАТО Звёздный

Таблица 29

| Наименование | Фактические данные | Перспективный период |
| --- | --- | --- |
| Год (период) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| руб./м3 | 21,76 | 22,74 | 23,66 | 24,61 | 25,66 | 26,61 | 27,46 | 32,21 | 36,96 |

Цены (тарифы) на водоотведение для населения в ЗАТО Звёздный

Таблица 30

| Наименование | Фактические данные | Перспективный период |
| --- | --- | --- |
| Год (период) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| руб./м3 | 36,20 | 38,80 | 41,25 | 43,77 | 46,29 | 48,81 | 51,33 | 76,53 | 101,7 |

Цены (тарифы) на теплоснабжение для населения в ЗАТО Звёздный

Таблица 31

| Наименование | Фактические данные | Перспективный период |
| --- | --- | --- |
| Год (период) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| руб./Гкал | 1503,79 | 1577,35 | 1639,49 | 1706,63 | 1773,77 | 1840,91 | 1908,05 | 2579,45 | 3250,85 |

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей в ЗАТО Звёздный

Таблица 32

| Наименование | Фактические данные | Перспективный период |
| --- | --- | --- |
| Год (период) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Руб за 1 кВтч | 2,57 | 2,68 | 3,67 | 4,22 | 4,77 | 5,32 | 5,87 | 11,37 | 16,87 |

Цены (тарифы) на газ для населения в ЗАТО Звёздный

Таблица 33

| Наименование | Фактические данные | Перспективный период |
| --- | --- | --- |
| Год (период) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| руб./ м3 | - | - | 5,48 | 5,70 | 5,76 | 5,99 | 6,23 | 7,57 | 9,21 |

Цены (тарифы) на утилизацию ТКО для населения в ЗАТО Звёздный

Таблица 34

| Наименование | Фактические данные | Перспективный период |
| --- | --- | --- |
| Год (период) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| руб./ м3 | 109,8 | 112,0 | 114,1 | 116,3 | 118,4 | 120,6 | 122,7 | 133,5 | 144,2 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить фактическое повышение тарифов и, как следствие, расходов населения на коммунальные услуги и в будущем.

Прогнозируемые расходы населения на коммунальные ресурсы в ЗАТО Звёздный

Таблица 35

| Показатель | 2016 (факт.) | 2017 (факт.) | 2018 (факт.) | 2019 (план.) | 2020 (план.) | 2021 (план.) | 2022 (план.) | 2027 (план.) | 2032 (план.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на холод-ную воду, тыс. руб | 9363 | 9381 | 9803 | 10204 | 10735 | 11213 | 11666 | 14811 | 18529 |
| Расходы на отвод сточных вод, тыс. руб | 15372 | 15232 | 16685 | 17857 | 19055 | 20239 | 21458 | 34626 | 50168 |
| Расходы на тепловую энергию, тыс. руб. | 97295 | 114247 | 137947 | 144113 | 151125 | 157992 | 165096 | 241555 | 331914 |
| Расходы на электроэнергию, тыс. руб. | Нет дан- ных | 12599 | 13040 | 15095 | 17215 | 19338 | 21514 | 45105 | 72946 |
| Расходы на газ, тыс. руб. | Нет дан-ных | Нет дан-ных | 12492 | 12600 | 12712 | 12805 | 12910 | 13973 | 15234 |
| Расходы на утилизацию ТКО, тыс. руб. | 6736 | 1894 | 1952 | 2001 | 2062 | 2111 | 2173 | 2550 | 3001 |

## 10.2. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги в ЗАТО Звёздный

Для проверки доступности прогнозируемых тарифов и надбавок к тарифам для оплаты их населением в рамках Программы выполнены расчеты предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсо-снабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилищного комплекса.

Расчет и целевые показатели доступности приведены в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Целевые показатели доступности тарифов на коммунальные услуги в ЗАТО Звёздный

Таблица 36

| № п/п | Название показателя | Фактические показатели на момент начала программы | Планируемые показатели на расчетный срок действия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | нет данных | не более 22 |
| 2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 86,5 | 99 |
| 3 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 20,5 | 20,8 |

В таблице № 37 представлен расчет критериев доступности коммунальных услуг в ЗАТО Звёздный с разбивкой по годам на первые 5 лет действия Программы.

Расчет критериев доступности коммунальных услуг в ЗАТО Звёздный

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2027 год | 2032 год |
| 1.1 | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. руб. | 191919 | 201870 | 212904 | 223698 | 234817 | 352620 | 491792 |
| 1.2 | Численность населения | тыс. чел. | 9407 | 9488 | 9573 | 9643 | 9722 | 10522 | 11472 |
| 2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 99 | 99 |
| 2.1 | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс. руб. | 191919 | 201870 | 212904 | 223698 | 234817 | 352620 | 491792 |
| 2.2 | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс. руб. | 166970 | 181683 | 198001 | 214750 | 232469 | 349094 | 486874 |
| 3 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,2 | 20,8 |
| 3.1 | Численность граждан, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | ед. | 1929 | 1962 | 1995 | 2028 | 2061 | 2226 | 2391 |

Таблица 37